**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Köszönjük, hogy termékeink közül ezt az elektromos személymérleget választotta. A megfelelő használat és a lehető legpontosabb mérés érdekében kérjük alaposan olvassa el a használati utasítást használatbavétel előtt.

**Funkciók**

1. Nagy pontosságú nyomásérzékelő rendszer
2. Edzett üveg felület
3. Mérési tartomány: 6kg-150kg (Egység: Kg; Lb; St)
4. Fokozat: d=100g
5. Automatikus bekapcsolás
6. Automatikus nullázás és kikapcsolás
7. Alacsony töltöttség és túltöltöttség jelzés
8. Kapcsoló a mértékegységeknek: kg/lb/st.
9. 1db 3V lítium elem szükséges a működéshez

**Használat**

1. Távolítsa el az akkumulátorvédő csíkot.
2. Helyezze a mérleget egy kemény, síkfelületre. Egy tiszta padlófelület a legjobb.
3. Álljon a mérlegre óvatosan, helyezze a lábait középre és maradjon mozdulatlan amíg a mérleg elvégzi a mérést. A mérleg automatikusan kikapcsol amennyiben nem használja tovább.

**Vigyázat**

1. A pontos mérés érdekében javasoljuk, hogy minden este ugyan abban az időpontban végezze a mérést (19:00-21:00).
2. Amennyiben a kijelzőn a ’’LO’’ felirat jelenik meg, kérjük, cserélje ki az elemet, mert ez a felirat az alacsony töltöttséget jelzi.
3. Az ’’Err’’ felirat a kijelzőn túltöltőséget jelez és a mérés nem végezhető el.

**Figyelmeztetés**

1. Mérés előtt kérjük, vegye le a cipőjét, mert ezzel elkerülheti, hogy az üvegfelület megkarcolódjon.
2. Ha az üvegfelület nedves, akkor rendkívül csúszóssá válhat, ezért kérjük győződjön meg használat előtt, hogy mind az üvegfelület, mind a talpa száraz.
3. Ha az üvegfelület szennyeződött, tisztítsa meg puha ruhával, melyet alkohollal vagy üvegtisztító folyadékkal áztasson be. Ne használjon szappant vagy más vegyi anyagot. Óvja víztől, melegtől és extrém hidegtől.
4. A mérleg rendkívül pontos mérőeszköz, ezért kérjük soha ne ugorjon rá vagy ugráljon rajta, ne szedje szét. Amikor mozgatja, kérjük fokozott óvatossággal járjon el, hogy elkerülje a leejtést.
5. A mérleg családi felhasználásra lett tervezve, ezért professzionális felhasználásra nem alkalmas.
6. Ha a mérleg nem megfelelően működik, ellenőrizze az elemet. Ha szükséges, cserélje. Egyéb problémák esetén keresse fel viszonteladóját, vagy cégünket telefonon illetve e-mailben.

**Garancia és vevőszolgálat**

Szállítás előtt termékeinket minőségtesztnek vetjük alá. Minden óvatosság ellenére, ha gyártás vagy szállítás közben az eszköz megsérül, kérjük juttassa vissza viszonteladójához. A vásárló a következő jogokkal élhet:

Minden eszközre 2 év garanciát biztosítunk a vásárlás napjától számítva. Ezen időszak alatt minden meghibásodást díjmentesen orvosolunk javítással vagy cserével, amennyiben ez a meghibásodás az anyaghiba vagy a gyártás hibájából következik be. Ha hibás eszközzel rendelkezik, juttassa vissza az eszközt a vásárlás helyére.

Az alábbiak miatt bekövetkezett meghibásodásokat a garancia nem fedezi: nem megfelelő használat, harmadik fél által végzett javítások, nem eredeti alkatrészek használata. A nyugtát minden esetben őrizze meg, ellenkező esetben a garancia nem érvényesíthető. Nem a használati utasítás alapján történő működtetésből bekövetkező sérülések esetén fennáll a garanciavesztés lehetősége, és cégünk nem vonható felelősségre. Az alkatrészek sérülése nem jogosít fel teljes készülékcserére. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot szervízrészlegünkkel. A törött üveg és műanyagalkatrészek cseréje minden esetben díjköteles.

A tisztításból, javításból bekövetkező kopásokat a garancia nem fedezi, és cseréjük díjköteles.

**Környezetbarát megsemmisítés**

Segítsen megóvni a környezetet!

Kérjük tartsa be a helyi törvényeket: a már nem működő elektromos eszközeit adja le egy megfelelő hulladékmegsemmisítő telephelyen.